| جدول میلگرد پله |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم (شکل) | جمع طول هر پوزیسیون |  |  |  |  |  | طول هر پوزیسیون | تعداد | پوزیسیون |
|  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 625.08 |  |  | 6.15 | 84 | Pos 1 |
|  |  |  |  | 182.95 |  |  | 5.40 | 28 | Pos2 |
|  |  |  |  |  | 308.38 |  | 3.10 | 112 | Pos 3 |
|  |  |  |  |  | 556.88 |  | 1.34 | 468 | Pos 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 5 |
|  |  |  |  | 667.8 | 974.32 |  | جمع طول بر حسب متر (m) |  |  |
|  |  |  |  | 1.21 | 0.888 |  | وزن واحد برحسب کیلوگرم در متر ( kg/m) |  |  |
|  |  |  |  | 808.04 | 865.19 |  | جمع وزن کل هر شماره میلگرد (kg) |  |  |
|  | Kgr1673.23 |  |  |  |  |  | جمع کل وزن میلگرد (kg) |  |  |

| جدول میلگرد تیرچه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم (شکل) | جمع طول هر پوزیسیون |  |  |  |  |  | طول هر پوزیسیون | تعداد | پوزیسیون |
|  | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 960.1 |  |  |  | 5.30 | 204 | Pos 1 |
|  |  |  |  | 333.55 |  |  | 5.30 | 102 | Pos 2 |
|  |  | 495.50 |  |  |  |  | 4.55 | 90 | Pos 3 |
|  |  |  | 242.42 |  |  |  | 4.55 | 60 | Pos 4 |
|  |  |  |  | 84.22 |  |  | 4.55 | 30 | Pos5 |
|  |  |  |  | 194.35 |  |  | 3.75 | 84 | Pos 6 |
|  |  |  |  |  | 62.21 |  | 3.75 | 42 | Pos 7 |
|  |  |  |  | 77.74 |  |  | 3.00 | 42 | Pos 8 |
|  |  |  |  |  | 99.54 |  | 3.00 | 84 | Pos 9 |
|  |  |  |  | 155.48 |  |  | 2.80 | 90 | Pos 10 |
|  |  |  |  |  | 199.08 |  | 2.80 | 180 | Pos 11 |
|  |  |  |  |  |  | 1987.92 | .52 | 9036 | Pos 12 |
|  |  | 87.12 |  | 49.13 |  |  | 3.00 | 24 | Pos 13 |
|  |  | 132.13 |  |  |  |  | 4.55 | 24 | Pos 14 |
|  |  |  |  | 49.13 |  |  | 22/ | 362 | Pos 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 17 |
|  |  | 590.70 | 1354.21 | 1449.79 | 913.5 | 9036 | جمع طول بر حسب متر (m) |  |  |
|  |  | 1.21 | 0.888 | 0.617 | 0.395 | 0.221 | وزن واحد برحسب کیلوگرم در متر ( kg/m) |  |  |
|  |  | 714.45 | 1202.53 | 894.51 | 360.83 | 1987.92 | جمع وزن کل هر شماره میلگرد (kg) |  |  |
|  | Kgr5160.24 |  |  |  |  |  | جمع کل وزن میلگرد (kg) |  |  |

| جدول میلگرد ستون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم (شکل) | جمع طول هر پوزیسیون |  |  |  |  |  | طول هر پوزیسیون | تعداد | پوزیسیون |
|  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |
|  |  | 913.92 |  |  |  |  | 4.76 | 96 | Pos 1 |
|  | 2238.41 |  |  |  |  |  | 4.72 | 192 | Pos 2 |
|  |  | 1812.48 |  |  |  |  | 4.72 | 192 | Pos 3 |
|  | 2186.24 |  |  |  |  |  | 4.61 | 192 | Pos 4 |
|  |  | 1608.96 |  |  |  |  | 4.19 | 192 | Pos5 |
|  |  |  |  |  |  | 705.84 | 1.43 | 800 | Pos 6 |
|  | 630.74 |  |  |  |  |  | 1.33 | 192 | Pos 7 |
|  |  |  |  |  |  | 1007.83 | 1.23 | 1328 | Pos 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 15 |
|  | 2046.72 | 2167.68 |  |  |  | 2777.44 | جمع طول بر حسب متر (m) |  |  |
|  | 2.47 | 2.00 |  |  |  | 0.617 | وزن واحد برحسب کیلوگرم در متر ( kg/m) |  |  |
|  | 5055.39 | 4335.36 |  |  |  | 1713.68 | جمع وزن کل هر شماره میلگرد (kg) |  |  |
|  | Kgr11104.43 |  |  |  |  |  | جمع کل وزن میلگرد (kg) |  |  |

| جدول میلگرد فونداسیون |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم (شکل) | جمع طول هر پوزیسیون |  |  |  |  |  | طول هر پوزیسیون | تعداد | پوزیسیون |
|  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2496 |  |  |  |  | 13.00 | 96 | Pos 1 |
|  |  | 2818.56 |  |  |  |  | 11.01 | 128 | Pos 2 |
|  |  | 430.08 |  |  |  |  | 6.72 | 32 | Pos 3 |
|  |  | 289.92 |  |  |  |  | 4.53 | 32 | Pos 4 |
|  |  | 64 |  |  |  |  | 4.00 | 8 | Pos5 |
|  |  | 224.64 |  |  |  |  | 3.51 | 32 | Pos 6 |
|  |  | 115 |  |  |  |  | 2.50 | 23 | Pos 7 |
|  |  | 976.96 |  |  |  |  | 1.42 | 344 | Pos 8 |
|  |  |  | 798.72 |  |  |  | 1.42 | 356 | Pos 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pos 16 |
|  |  | 3707.58 | 505.52 |  |  |  | جمع طول بر حسب متر (m) |  |  |
|  |  | 2.00 | 1.58 |  |  |  | وزن واحد برحسب کیلوگرم در متر ( kg/m) |  |  |
|  |  | 7415.16 | 798.72 |  |  |  | جمع وزن کل هر شماره میلگرد (kg) |  |  |
|  | Kgr8213.88 |  |  |  |  |  | جمع کل وزن میلگرد (kg) |  |  |

| جدول میلگرد تیرها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم (شکل) | جمع طول هر پوزیسیون |  |  |  |  |  | طول هر پوزیسیون | تعداد | پوزیسیون |
|  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |
|  |  | 56.64 |  |  |  |  | 1.18 | 24 | Pos 18 |
|  |  |  | 51.31 |  |  |  | 1.16 | 28 | Pos 19 |
|  |  |  | 3030.96 | 896.80 |  | 498.33 | جمع طول بر حسب متر (m) |  |  |
|  |  |  | 2.00 | 1.58 |  | 0.617 | وزن واحد برحسب کیلوگرم در متر ( kg/m) |  |  |
|  |  |  | 6707.2 | 1625.57 |  | 585.11 | جمع وزن کل هر شماره میلگرد (kg) |  |  |
|  | Kgr8917.88 |  |  |  |  |  | جمع کل وزن میلگرد (kg) |  |  |

| جدول میلگرد تیرها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فرم (شکل) | جمع طول هر پوزیسیون |  |  |  |  |  | طول هر پوزیسیون | تعداد | پوزیسیون |
|  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |  |  |  |
|  |  | 1843.20 |  |  |  |  | 12.80 | 72 | Pos 1 |
|  |  | 1585.44 |  |  |  |  | 11.01 | 72 | Pos 2 |
|  |  |  | 1109.28 |  |  |  | 10.97 | 64 | Pos 3 |
|  |  | 627.2 |  |  |  |  | 9.80 | 32 | Pos 4 |
|  |  | 180.48 |  |  |  |  | 3.76 | 24 | Pos5 |
|  |  | 486.40 |  |  |  |  | 3.20 | 76 | Pos 6 |
|  |  | 112 |  |  |  |  | 2.80 | 20 | Pos 7 |
|  |  |  | 106.17 |  |  |  | 2.80 | 24 | Pos 8 |
|  |  | 108 |  |  |  |  | 2.70 | 20 | Pos 9 |
|  |  |  | 102.38 |  |  |  | 2.70 | 24 | Pos 10 |
|  |  | 249.60 |  |  |  |  | 2.60 | 48 | Pos 11 |
|  |  | 364.8 |  |  |  |  | 2.40 | 76 | Pos 12 |
|  |  | 369.60 |  |  |  |  | 2.10 | 88 | Pos 13 |
|  |  | 170.88 |  |  |  |  | 1.78 | 48 | Pos 14 |
|  |  | 552.96 |  |  |  |  | 1.28 | 216 | Pos 15 |
|  |  |  | 47.78 |  |  |  | 1.26 | 24 | Pos 16 |
|  |  |  |  |  |  | 585.11 | 1.23 | 771 | Pos 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | جمع طول بر حسب متر (m) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | وزن واحد برحسب کیلوگرم در متر ( kg/m) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | جمع وزن کل هر شماره میلگرد (kg) |  |  |
|  | kgr |  |  |  |  |  | جمع کل وزن میلگرد (kg) |  |  |